过氧化氢操作说明

K-5502/R-5502: 0 - 0.50 ppm

安全信息

在执行此测试程序之前阅读SDS（可从www.chemetrics.com获取）,穿安全眼镜和防护手套。

测试程序

1.将样品杯装入25 mL要测试的样液至标记处（图1）。

2.加入5滴A-5501活化剂溶液和2滴A-5500活化剂溶液（图2）。 搅拌混合杯中的样液。

3.等待6分钟

4.将安瓿瓶放入样品杯中,抓住安瓿瓶末端,折断,留下汽包供混合.(图三)

5.混合安瓿瓶，将安瓿瓶倒转几次，使泡沫从一端到另一端结束。

6.擦干安瓿瓶，等待1分钟发生颜色变化。

7.将安瓿瓶的平端放入到比色剂中,将比色剂朝向光源,从底部观看,旋转比色剂直到找到最佳颜色匹配为止（图4）

测试方法

DPD法

参考: USEPA法,水和废水的化学分析,方法3305(1983)。APHA标准方法,第22版,方法4500-CG-2000。DF.Boz和JA法时,过氧化氢和钼酸碘化钾中的DPD(NN-二乙基-p苯二胺)反应生成一种粉红的产物。结果用ppm(mg/L)